{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["10月"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10月","index":0,"n_rows":16,"n_cols":25,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,24],[15,0,15,19]]}
["2025年10月水环境质量状况数据"]
[null,"年度","月","日","pH值     （无量纲）","溶解氧（mg/L）","高锰酸盐指数（mg/L）","化学需氧量（mg/L）","五日生化需氧量（mg/L）","氨氮（mg/L）","总磷（mg/L）","铜（mg/L）","锌（mg/L）","氟化物（mg/L）","硒（mg/L）","砷（mg/L）","汞（mg/L）","镉（mg/L）","六价铬（mg/L）","铅（mg/L）","氰化物（mg/L）","挥发酚（mg/L）","石油类（mg/L）","阴离子表面活性剂（mg/L）","硫化物（mg/L）"]
["王江泾",2025,10,23,7,3.6,3.8,18,2.3,0.11,0.098,0.002,0.012,0.356,0.0004,0.0026,2e-5,2e-5,0.002,0.0004,0.002,0.0002,0.02,0.02,0.005]
["界标",2025,10,1,8,4.8,2.6,12.7,1.4,0.07,0.071,0.002,0.008,0.339,0.0004,0.0019,2e-5,0.00027,0.002,0.0005,0.002,0.0002,0.005,0.02,0.005]
["平望新运河大桥",2025,10,20,8,5.5,3.5,12,2,0.54,0.148,0.001,0.004,0.45,0.0002,0.0029,2e-5,2e-5,0.002,4e-5,0.0005,0.0002,0.005,0.02,0.005]
["太浦闸",2025,10,10,7.9,6.8,3.2,8.6,1.4,0.02,0.05,0.0014,0.00352,0.36,"0.0004L",0.0011,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00069,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["瓜泾口西",2025,10,22,8,6.8,2.6,15.8,1.1,0.04,0.021,0.001,0.003,0.36,0.0002,0.002,2e-5,2e-5,0.002,0.0002,0.002,0.0002,0.005,0.02,0.005]
["苏嘉杭高速太浦河桥",2025,10,10,7,5.1,3.3,14.6,2.6,0.19,0.042,0.0014,0.0037,0.38,0.0002,0.0012,2e-5,2.5e-5,0.002,0.00038,0.0005,0.0005,0.005,0.01,0.005]
["元荡湖口",2025,10,9,8,5.8,3.9,14,1.8,0.08,0.03,0.003,0.012,0.457,0.0005,0.0036,2e-5,5e-5,0.002,0.001,0.002,0.0002,0.005,0.02,0.005]
["戗港",2025,10,15,7.1,6.1,3.7,11.4,1.2,0.1,0.05,0.00037,0.00255,0.4,"0.0004L",0.001,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["新开路桥",2025,10,15,7.1,6,4.2,10.4,1.1,0.07,0.03,0.00026,0.00298,0.38,"0.0004L",0.0009,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00013,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["三船路河桥",2025,10,14,7.6,6.2,3.5,11.2,1.8,0.19,0.07,0.00063,0.00108,0.43,"0.0004L",0.0011,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["八荡河大桥",2025,10,9,7.2,5.6,3.4,11.4,1,0.13,0.2,0.00137,0.00466,0.47,"0.0004L",0.0014,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00015,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
[]
[]
["备注：以上断面数据均由苏州市环境监测中心环境质量监测数据综合管理平台导出"]